## 弃用候选
本报告目录未提供失败记录文件

## Uc分段统计
Uc区间(V) | 候选数 | 平均score | 中位数score | 最低score | 最高score
500–550 | 16 | 33.0016 | 34.0922 | 30.1394 | 35.0046
550–600 | 11 | 43.1679 | 36.106 | 34.7017 | 94.4156
600–650 | 11 | 33.0286 | 32.3914 | 31.4181 | 36.9916
650–675 | 6 | 33.3259 | 33.3285 | 32.4481 | 34.1396
675–700 | 5 | 34.3872 | 34.5015 | 33.6383 | 34.7484
700–750 | 11 | 35.7915 | 35.7994 | 34.6504 | 36.679

## Score排序
排名 | 迭代 | score | x1 | x2 | Uc设定(V) | Uc反馈(V) | Uc反馈差(V) | Ua反馈(kV) | Ug反馈(V) | 三拍相对差 | 接受拍次 | 第1拍score | 第2拍score | 第3拍score
1 | 33 | 30.1394 | 16.2452 | 25.3791 | 543 | 547.0085 | 4.0085 | 99.7182 | 63.4508 | 1.008% | 1, 3 | 30.2906 | 35.9322 | 29.9882
2 | 53 | 30.1754 | 17.0794 | 24.8731 | 537 | 540.9035 | 3.9035 | 99.7212 | 62.8138 | 0.647% | 1, 2 | 30.0781 | 30.2727 | 29.5761
3 | 42 | 30.4713 | 16.9421 | 25.326 | 541 | 545.177 | 4.177 | 99.7212 | 63.4432 | 1.639% | 1, 2 | 30.2235 | 30.719 | 35.2444
4 | 32 | 30.5111 | 16.8317 | 25.4476 | 544 | 548.2295 | 4.2295 | 99.7212 | 63.6645 | 0.2464% | 1, 3 | 30.4735 | 35.1412 | 30.5486
5 | 2 | 30.6244 | 16.9746 | 25.4881 | 547 | 550.6716 | 3.6716 | 99.7212 | 63.5615 | 2.267% | 2, 3 | 29.429 | 30.2812 | 30.9676
6 | 52 | 30.7216 | 17.1273 | 25.5039 | 538 | 542.1245 | 4.1245 | 99.7212 | 63.0541 | 0.4872% | 1, 2 | 30.647 | 30.7963 | 34.5716
7 | 47 | 31.4181 | 16.6241 | 26.6589 | 616 | 620.2686 | 4.2686 | 99.7212 | 73.9719 | 4.087% | 1, 2 | 32.0473 | 30.7889 | 33.6582
8 | 4 | 31.8338 | 17.007 | 26.908 | 620 | 623.9316 | 3.9316 | 99.7212 | 73.6515 | 0.8955% | 1, 3 | 31.6919 | 31.3531 | 31.9757
9 | 57 | 31.8695 | 16.3308 | 27.3673 | 643 | 647.7411 | 4.7411 | 99.7212 | 77.9774 | 0.3754% | 2, 3 | 31.4095 | 31.8098 | 31.9292
10 | 50 | 32.117 | 15.1167 | 28.3347 | 608 | 611.7216 | 3.7216 | 99.7212 | 72.7359 | 1.315% | 1, 2 | 31.9072 | 32.3267 | 36.2563
11 | 34 | 32.1227 | 17.4399 | 26.9756 | 625 | 629.4261 | 4.4261 | 99.7212 | 74.8493 | 0.06041% | 2, 3 | 32.5362 | 32.1324 | 32.113
12 | 39 | 32.3914 | 16.0067 | 28.1577 | 646 | 650.7937 | 4.7937 | 99.7212 | 78.1491 | 1.174% | 1, 2 | 32.2023 | 32.5805 | 33.2028
13 | 38 | 32.3917 | 16.663 | 27.7757 | 635 | 639.8046 | 4.8046 | 99.7182 | 76.5698 | 0.0562% | 1, 2 | 32.3826 | 32.4008 | 36.9822
14 | 19 | 32.4481 | 16.2094 | 28.1086 | 651 | 655.6777 | 4.6777 | 99.7212 | 78.5725 | 0.2135% | 1, 2 | 32.4827 | 32.4135 | 32.686
15 | 10 | 32.5701 | 16.6254 | 28.0069 | 640 | 644.6886 | 4.6886 | 99.7212 | 76.7605 | 0.6144% | 2, 3 | 32.1087 | 32.4703 | 32.6698
16 | 18 | 32.6694 | 17.7156 | 27.4486 | 630 | 634.3101 | 4.3101 | 99.7182 | 75.5894 | 0.121% | 1, 2 | 32.6496 | 32.6891 | 31.9961
17 | 48 | 33.055 | 16.2223 | 28.8 | 655 | 659.3407 | 4.3407 | 99.7212 | 79.427 | 0.7482% | 2, 3 | 33.476 | 33.1782 | 32.9318
18 | 12 | 33.3285 | 16.9264 | 28.7081 | 660 | 664.8352 | 4.8352 | 99.7212 | 79.7742 | 0.9517% | 2, 3 | 34.3998 | 33.1706 | 33.4863
19 | 58 | 33.3778 | 16.3507 | 29.0986 | 663 | 667.2772 | 4.2772 | 99.7182 | 80.7736 | 0.7757% | 1, 2 | 33.2488 | 33.5067 | 32.9075
20 | 8 | 33.6067 | 16.1735 | 29.4586 | 674 | 678.8767 | 4.8767 | 99.7212 | 81.4984 | 0.8079% | 2, 3 | 34.5262 | 33.4715 | 33.7419
21 | 56 | 33.6383 | 15.9032 | 29.6404 | 677 | 681.3187 | 4.3187 | 99.7212 | 82.6429 | 0.04282% | 2, 3 | 34.0011 | 33.6455 | 33.6311
22 | 17 | 33.6745 | 16.849 | 29.1559 | 535 | 539.072 | 4.072 | 99.7182 | 62.459 | 1.59% | 1, 2 | 33.4089 | 33.94 | 29.2957
23 | 1 | 34.0922 | 23.0262 | 25.1318 | 505 | 509.1575 | 4.1575 | 99.7212 | 57.8622 | 0.1101% | 1, 2 | 34.0735 | 34.111 | 34.8553
24 | 26 | 34.1396 | 16.7576 | 29.7432 | 667 | 671.5507 | 4.5507 | 99.7182 | 80.7507 | 0.6819% | 1, 3 | 34.0236 | 33.5029 | 34.2556
25 | 22 | 34.2232 | 15.9231 | 30.2913 | 548 | 551.8926 | 3.8926 | 99.7212 | 64.0345 | 3.323% | 1, 3 | 33.6638 | 30.4803 | 34.7826
26 | 28 | 34.3066 | 15.9962 | 30.3452 | 681 | 685.5922 | 4.5922 | 99.7212 | 82.7993 | 0.1041% | 1, 3 | 34.2887 | 33.4827 | 34.3244
27 | 45 | 34.5015 | 16.0596 | 30.5342 | 685 | 689.8657 | 4.8657 | 99.7212 | 83.6156 | 0.3749% | 1, 2 | 34.5661 | 34.437 | 34.7475
28 | 3 | 34.5553 | 21.0354 | 27.4149 | 522 | 526.2515 | 4.2515 | 99.7212 | 60.132 | 0.3127% | 1, 2 | 34.5014 | 34.6093 | 30.9525
29 | 21 | 34.5744 | 16.7178 | 30.2487 | 546 | 550.0611 | 4.0611 | 99.7212 | 63.8552 | 0.1111% | 2, 3 | 30.7866 | 34.5552 | 34.5936
30 | 23 | 34.6474 | 17.6077 | 29.8362 | 545 | 548.84 | 3.84 | 99.7212 | 63.5882 | 0.587% | 2, 3 | 29.4899 | 34.546 | 34.7488
31 | 15 | 34.6504 | 15.616 | 30.9313 | 701 | 705.7387 | 4.7387 | 99.7212 | 85.6336 | 0.5307% | 2, 3 | 35.0137 | 34.7421 | 34.5587
32 | 5 | 34.7017 | 15.2876 | 31.1525 | 561 | 564.7131 | 3.7131 | 99.7212 | 65.4765 | 0.0689% | 1, 3 | 34.7136 | 34.5096 | 34.6897
33 | 51 | 34.7163 | 16.2206 | 30.6937 | 539 | 542.735 | 3.735 | 99.7212 | 63.1456 | 2.35% | 2, 3 | 30.5827 | 34.3131 | 35.1194
34 | 7 | 34.7413 | 16.129 | 30.7702 | 689 | 693.5287 | 4.5287 | 99.7212 | 83.4859 | 0.02879% | 2, 3 | 34.7119 | 34.7363 | 34.7463
35 | 35 | 34.7484 | 16.2559 | 30.7098 | 695 | 699.6337 | 4.6337 | 99.7212 | 84.8631 | 0.003741% | 1, 2 | 34.7491 | 34.7478 | 34.473
36 | 44 | 34.9026 | 14.1577 | 31.9022 | 567 | 570.8181 | 3.8181 | 99.7212 | 66.8994 | 0.04958% | 1, 2 | 34.9113 | 34.894 | 95.5466
37 | 31 | 34.9345 | 15.195 | 31.4551 | 549 | 553.1136 | 4.1136 | 99.7212 | 64.3969 | 0.1966% | 1, 3 | 34.9002 | 29.6801 | 34.9688
38 | 41 | 34.96 | 17.5166 | 30.2523 | 542 | 545.7875 | 3.7875 | 99.7212 | 63.5691 | 0.7246% | 2, 3 | 31.0471 | 35.0862 | 34.8338
39 | 43 | 35.0046 | 16.9759 | 30.6126 | 540 | 543.956 | 3.956 | 99.7212 | 63.2219 | 2.478% | 2, 3 | 30.1494 | 35.433 | 34.5762
40 | 24 | 35.1407 | 15.9167 | 31.3292 | 711 | 715.5067 | 4.5067 | 99.7212 | 86.8467 | 0.251% | 1, 2 | 35.0967 | 35.1848 | 34.6418
41 | 27 | 35.2866 | 15.1856 | 31.8518 | 555 | 559.2186 | 4.2186 | 99.7212 | 65.1446 | 0.4733% | 2, 3 | 30.336 | 35.2033 | 35.3699
42 | 40 | 35.3901 | 15.8993 | 31.6165 | 706 | 710.6227 | 4.6227 | 99.7212 | 86.6751 | 0.5059% | 1, 3 | 35.3008 | 35.1 | 35.4794
43 | 36 | 35.4402 | 15.3659 | 31.9355 | 728 | 732.6007 | 4.6007 | 99.7212 | 89.6658 | 1.754% | 2, 3 | 36.9888 | 35.7483 | 35.1322
44 | 60 | 35.4877 | 15.5356 | 31.9032 | 564 | 567.7656 | 3.7656 | 99.7212 | 67.2045 | 0.8026% | 1, 3 | 35.3458 | 34.5149 | 35.6295
45 | 9 | 35.6561 | 14.1872 | 32.7117 | 591 | 595.2381 | 4.2381 | 99.7212 | 69.9168 | 1.191% | 1, 3 | 35.8671 | 34.7349 | 35.4451
46 | 46 | 35.7712 | 15.7637 | 32.1059 | 716 | 720.3907 | 4.3907 | 99.7242 | 88.0407 | 0.8949% | 1, 2 | 35.6119 | 35.9306 | 34.7151
47 | 16 | 35.7994 | 15.587 | 32.2268 | 750 | 754.5788 | 4.5788 | 99.7212 | 92.6261 | 0.538% | 2, 3 | 36.4289 | 35.7033 | 35.8954
48 | 11 | 35.9552 | 15.7441 | 32.3246 | 735 | 739.3162 | 4.3162 | 99.7212 | 90.1846 | 0.6966% | 2, 3 | 36.9049 | 35.8304 | 36.08
49 | 55 | 36.106 | 14.9615 | 32.8599 | 595 | 598.9011 | 3.9011 | 99.7212 | 71.0269 | 0.992% | 2, 3 | 33.2303 | 35.9278 | 36.2842
50 | 13 | 36.1138 | 16.0908 | 32.3294 | 722 | 726.4957 | 4.4957 | 99.7212 | 88.5367 | 0.4546% | 1, 3 | 36.0319 | 36.639 | 36.1957
51 | 29 | 36.2963 | 15.9302 | 32.6133 | 742 | 746.6422 | 4.6422 | 99.7182 | 91.5236 | 0.1608% | 2, 3 | 35.7567 | 36.2671 | 36.3254
52 | 59 | 36.4701 | 15.6523 | 32.9363 | 719 | 723.4432 | 4.4432 | 99.7242 | 88.8609 | 1.808% | 2, 3 | 35.1862 | 36.1433 | 36.7969
53 | 30 | 36.5346 | 14.9738 | 33.3239 | 598 | 601.9536 | 3.9536 | 99.7212 | 71.2406 | 0.0501% | 2, 3 | 36.6106 | 36.5437 | 36.5254
54 | 54 | 36.679 | 16.0519 | 32.98 | 746 | 750.3053 | 4.3053 | 99.7212 | 92.2255 | 0.3334% | 1, 2 | 36.74 | 36.6179 | 36.2778
55 | 25 | 36.9399 | 15.7665 | 33.4061 | 612 | 616.6056 | 4.6056 | 99.7212 | 72.9992 | 0.7189% | 2, 3 | 30.4452 | 37.0722 | 36.8076
56 | 14 | 36.9916 | 15.809 | 33.4432 | 604 | 608.0586 | 4.0586 | 99.7212 | 71.9463 | 0.3195% | 2, 3 | 32.5901 | 36.9326 | 37.0506
57 | 6 | 42.855 | 14.112 | 40.4626 | 572 | 575.7021 | 3.7021 | 99.7212 | 67.0024 | 6.518% | 1, 3 | 41.5025 | 90.8262 | 44.2075
58 | 37 | 43.626 | 14.3707 | 41.1904 | 586 | 589.7436 | 3.7436 | 99.7212 | 69.6384 | 0.1062% | 2, 3 | 34.8547 | 43.6492 | 43.6029
59 | 20 | 45.2747 | 14.1806 | 42.9877 | 581 | 584.8596 | 3.8596 | 99.7212 | 68.7419 | 1.604% | 1, 2 | 44.9145 | 45.6349 | 35.0444
60 | 49 | 94.4156 | 14.3464 | 93.3193 | 576 | 579.9756 | 3.9756 | 99.7242 | 68.3528 | 1.553% | 2, 3 | 47.7896 | 93.6882 | 95.1431

## 有效原始数据
迭代 | Uc设定(V) | Uc反馈(V) | Uc反馈差(V) | score | x1 | x2 | Ua反馈(kV) | Ug反馈(V) | 三拍相对差
1 | 505 | 509.1575 | 4.1575 | 34.0922 | 23.0262 | 25.1318 | 99.7212 | 57.8622 | 0.1101%
2 | 547 | 550.6716 | 3.6716 | 30.6244 | 16.9746 | 25.4881 | 99.7212 | 63.5615 | 2.267%
3 | 522 | 526.2515 | 4.2515 | 34.5553 | 21.0354 | 27.4149 | 99.7212 | 60.132 | 0.3127%
4 | 620 | 623.9316 | 3.9316 | 31.8338 | 17.007 | 26.908 | 99.7212 | 73.6515 | 0.8955%
5 | 561 | 564.7131 | 3.7131 | 34.7017 | 15.2876 | 31.1525 | 99.7212 | 65.4765 | 0.0689%
6 | 572 | 575.7021 | 3.7021 | 42.855 | 14.112 | 40.4626 | 99.7212 | 67.0024 | 6.518%
7 | 689 | 693.5287 | 4.5287 | 34.7413 | 16.129 | 30.7702 | 99.7212 | 83.4859 | 0.02879%
8 | 674 | 678.8767 | 4.8767 | 33.6067 | 16.1735 | 29.4586 | 99.7212 | 81.4984 | 0.8079%
9 | 591 | 595.2381 | 4.2381 | 35.6561 | 14.1872 | 32.7117 | 99.7212 | 69.9168 | 1.191%
10 | 640 | 644.6886 | 4.6886 | 32.5701 | 16.6254 | 28.0069 | 99.7212 | 76.7605 | 0.6144%
11 | 735 | 739.3162 | 4.3162 | 35.9552 | 15.7441 | 32.3246 | 99.7212 | 90.1846 | 0.6966%
12 | 660 | 664.8352 | 4.8352 | 33.3285 | 16.9264 | 28.7081 | 99.7212 | 79.7742 | 0.9517%
13 | 722 | 726.4957 | 4.4957 | 36.1138 | 16.0908 | 32.3294 | 99.7212 | 88.5367 | 0.4546%
14 | 604 | 608.0586 | 4.0586 | 36.9916 | 15.809 | 33.4432 | 99.7212 | 71.9463 | 0.3195%
15 | 701 | 705.7387 | 4.7387 | 34.6504 | 15.616 | 30.9313 | 99.7212 | 85.6336 | 0.5307%
16 | 750 | 754.5788 | 4.5788 | 35.7994 | 15.587 | 32.2268 | 99.7212 | 92.6261 | 0.538%
17 | 535 | 539.072 | 4.072 | 33.6745 | 16.849 | 29.1559 | 99.7182 | 62.459 | 1.59%
18 | 630 | 634.3101 | 4.3101 | 32.6694 | 17.7156 | 27.4486 | 99.7182 | 75.5894 | 0.121%
19 | 651 | 655.6777 | 4.6777 | 32.4481 | 16.2094 | 28.1086 | 99.7212 | 78.5725 | 0.2135%
20 | 581 | 584.8596 | 3.8596 | 45.2747 | 14.1806 | 42.9877 | 99.7212 | 68.7419 | 1.604%
21 | 546 | 550.0611 | 4.0611 | 34.5744 | 16.7178 | 30.2487 | 99.7212 | 63.8552 | 0.1111%
22 | 548 | 551.8926 | 3.8926 | 34.2232 | 15.9231 | 30.2913 | 99.7212 | 64.0345 | 3.323%
23 | 545 | 548.84 | 3.84 | 34.6474 | 17.6077 | 29.8362 | 99.7212 | 63.5882 | 0.587%
24 | 711 | 715.5067 | 4.5067 | 35.1407 | 15.9167 | 31.3292 | 99.7212 | 86.8467 | 0.251%
25 | 612 | 616.6056 | 4.6056 | 36.9399 | 15.7665 | 33.4061 | 99.7212 | 72.9992 | 0.7189%
26 | 667 | 671.5507 | 4.5507 | 34.1396 | 16.7576 | 29.7432 | 99.7182 | 80.7507 | 0.6819%
27 | 555 | 559.2186 | 4.2186 | 35.2866 | 15.1856 | 31.8518 | 99.7212 | 65.1446 | 0.4733%
28 | 681 | 685.5922 | 4.5922 | 34.3066 | 15.9962 | 30.3452 | 99.7212 | 82.7993 | 0.1041%
29 | 742 | 746.6422 | 4.6422 | 36.2963 | 15.9302 | 32.6133 | 99.7182 | 91.5236 | 0.1608%
30 | 598 | 601.9536 | 3.9536 | 36.5346 | 14.9738 | 33.3239 | 99.7212 | 71.2406 | 0.0501%
31 | 549 | 553.1136 | 4.1136 | 34.9345 | 15.195 | 31.4551 | 99.7212 | 64.3969 | 0.1966%
32 | 544 | 548.2295 | 4.2295 | 30.5111 | 16.8317 | 25.4476 | 99.7212 | 63.6645 | 0.2464%
33 | 543 | 547.0085 | 4.0085 | 30.1394 | 16.2452 | 25.3791 | 99.7182 | 63.4508 | 1.008%
34 | 625 | 629.4261 | 4.4261 | 32.1227 | 17.4399 | 26.9756 | 99.7212 | 74.8493 | 0.06041%
35 | 695 | 699.6337 | 4.6337 | 34.7484 | 16.2559 | 30.7098 | 99.7212 | 84.8631 | 0.003741%
36 | 728 | 732.6007 | 4.6007 | 35.4402 | 15.3659 | 31.9355 | 99.7212 | 89.6658 | 1.754%
37 | 586 | 589.7436 | 3.7436 | 43.626 | 14.3707 | 41.1904 | 99.7212 | 69.6384 | 0.1062%
38 | 635 | 639.8046 | 4.8046 | 32.3917 | 16.663 | 27.7757 | 99.7182 | 76.5698 | 0.0562%
39 | 646 | 650.7937 | 4.7937 | 32.3914 | 16.0067 | 28.1577 | 99.7212 | 78.1491 | 1.174%
40 | 706 | 710.6227 | 4.6227 | 35.3901 | 15.8993 | 31.6165 | 99.7212 | 86.6751 | 0.5059%
41 | 542 | 545.7875 | 3.7875 | 34.96 | 17.5166 | 30.2523 | 99.7212 | 63.5691 | 0.7246%
42 | 541 | 545.177 | 4.177 | 30.4713 | 16.9421 | 25.326 | 99.7212 | 63.4432 | 1.639%
43 | 540 | 543.956 | 3.956 | 35.0046 | 16.9759 | 30.6126 | 99.7212 | 63.2219 | 2.478%
44 | 567 | 570.8181 | 3.8181 | 34.9026 | 14.1577 | 31.9022 | 99.7212 | 66.8994 | 0.04958%
45 | 685 | 689.8657 | 4.8657 | 34.5015 | 16.0596 | 30.5342 | 99.7212 | 83.6156 | 0.3749%
46 | 716 | 720.3907 | 4.3907 | 35.7712 | 15.7637 | 32.1059 | 99.7242 | 88.0407 | 0.8949%
47 | 616 | 620.2686 | 4.2686 | 31.4181 | 16.6241 | 26.6589 | 99.7212 | 73.9719 | 4.087%
48 | 655 | 659.3407 | 4.3407 | 33.055 | 16.2223 | 28.8 | 99.7212 | 79.427 | 0.7482%
49 | 576 | 579.9756 | 3.9756 | 94.4156 | 14.3464 | 93.3193 | 99.7242 | 68.3528 | 1.553%
50 | 608 | 611.7216 | 3.7216 | 32.117 | 15.1167 | 28.3347 | 99.7212 | 72.7359 | 1.315%
51 | 539 | 542.735 | 3.735 | 34.7163 | 16.2206 | 30.6937 | 99.7212 | 63.1456 | 2.35%
52 | 538 | 542.1245 | 4.1245 | 30.7216 | 17.1273 | 25.5039 | 99.7212 | 63.0541 | 0.4872%
53 | 537 | 540.9035 | 3.9035 | 30.1754 | 17.0794 | 24.8731 | 99.7212 | 62.8138 | 0.647%
54 | 746 | 750.3053 | 4.3053 | 36.679 | 16.0519 | 32.98 | 99.7212 | 92.2255 | 0.3334%
55 | 595 | 598.9011 | 3.9011 | 36.106 | 14.9615 | 32.8599 | 99.7212 | 71.0269 | 0.992%
56 | 677 | 681.3187 | 4.3187 | 33.6383 | 15.9032 | 29.6404 | 99.7212 | 82.6429 | 0.04282%
57 | 643 | 647.7411 | 4.7411 | 31.8695 | 16.3308 | 27.3673 | 99.7212 | 77.9774 | 0.3754%
58 | 663 | 667.2772 | 4.2772 | 33.3778 | 16.3507 | 29.0986 | 99.7182 | 80.7736 | 0.7757%
59 | 719 | 723.4432 | 4.4432 | 36.4701 | 15.6523 | 32.9363 | 99.7242 | 88.8609 | 1.808%
60 | 564 | 567.7656 | 3.7656 | 35.4877 | 15.5356 | 31.9032 | 99.7212 | 67.2045 | 0.8026%

## Uc-score关系图
Uc 与 score 关系图（运行 20260728_210635_run02）
指标 | 数值 | 结论
有效候选数 | 60 | 最佳点 | 最低 score=30.1394，出现在 Uc=543 V（迭代 33）。
最佳 Uc设定(V) | 543 | 说明 | 完整数据、Score 排序及 Uc 分段统计见对应工作表。
最低 score | 30.1394
Pearson r | -0.032951
线性模型 R² | 0.0010858